广环审〔2023〕4号

广元市生态环境局

关于昭化配气站迁建工程环境影响报告表的批复

广元市天然气有限责任公司：

《昭化配气站迁建工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下。

一、基本情况

项目（项目代码：2019-510800-45-02-417636）位于广元市昭化区元坝镇（原柳桥乡）新胜村，设计规模为20万标准立方米/天。建设内容主要包括：迁建昭化配气站一座（含配套的工艺、自控、电气、消防等辅助设施），新建配套进站连接高压管线约90米，起于川西北气矿白广线，止于新建的昭化配气站，设计压力为5.5MPa，管径Φ108×5L245PSL2无缝钢管；设置出站输气管线总长度250m，两根并列布置，采用20#钢管，D273×6.3，接入站外预留接管点输出供气，出站设计压力0.4MPa。本项目总投资1377.26万元，其中环保投资71万元。

项目符合国家产业政策、相关规划和广元市“三线一单”生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，采取有效措施，防止产生二次污染。完善厂区“雨污分流”和废水收集系统的建设，过滤器清洗废水通过站区排污池进行收集后外运交由有资质单位处置，生活污水通过站内化粪池收集预处理后，进入污水处理厂处理。

（三）严格按照报告表要求落实并优化大气环境保护措施。放空天然气通过放散管排放；柴油发电废气经消烟除尘后由专用管道引至站房屋顶排放。

（四）严格落实并优化报告表提出的噪声污染防治措施，通过选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，同时加强机械设备的日常维护，控制和减少对周围环境的影响。

（五）加强固体废物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理，严格按有关技术规范和规定落实各项防范措施，避免二次污染。废润滑油、废润滑油桶、含油棉纱及手套、含油废水、过滤器清洗废水、废弃滤芯，设置危废暂存间暂存，交由有危废处置单位进行处置。

（六）严格落实各项环境风险防范措施。按照相关要求并结合实际及时制定切实有效的突发环境事件应急预案并完成备案，严格落实突发环境事件应急预案、报告表及批复等所提出的各项措施和要求，严格执行安全生产操作规范，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入环境，确保环境安全。

（七）项目建成运行后，应严格按照报告表中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，完善项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案，开展相关环境管理和监测工作。按规定做好项目环境信息公开工作，定期向社会公布运行基本情况，公示污染物排放数据，接受公众监督。

三、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。建设过程中须开展环保工程监理工作，确保各项环境保护措施的有效落实。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、昭化生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

五、你公司应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送昭化生态环境局，并接受各级生态环境部门的监督检查。

广元市生态环境局

2023年2月2日

信息公开选项：主动公开

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，昭化生态环境局。