广环审〔2023〕3号

广元市生态环境局

关于剑阁县人民医院新增数字减影血管造影机使用项目环境影响报告表的批复

剑阁县人民医院：

《剑阁县人民医院新增数字减影血管造影机使用项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，批复如下。

一、项目建设内容和总体要求

项目拟在剑阁县普安镇城北路58号剑阁县人民医院综合楼负一层预留机房实施。项目主要建设内容：拟建DSA机房52.04m2，并设置对讲装置、门禁系统、辐射监测设备及区域警示标志等。新增1台DSA射线机，其额定管电压为125kV，额定管电流为1000mA，属于Ⅱ类射线装置。项目总投资1240万元，其中环保投资40万元。

医院已取得生态环境厅核发的《辐射安全许可证》（川环辐证〔00657〕），许可种类和范围为：使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置。本次项目环评属于新增使用Ⅱ类射线装置及其辐射工作场所，为重新申领辐射安全许可证开展的环境影响评价。该项目系核技术在医疗领域内的具体应用，符合国家产业政策，建设理由正当。该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，使用射线装置产生的电离辐射及其他污染物排放可以满足国家相关标准的要求，职业工作人员和公众照射剂量满足报告表提出的管理限值要求。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表中的内容、地点进行建设，未经批准，不得擅自更改项目建设内容及规模。该项目若存在建设内容、地点、产污情况与报告表不符，必须立即向生态环境主管部门报告。

（二）项目建设过程中，必须认真落实报告表中提出的各项辐射环境安全防护及污染防治措施和要求，落实环保措施及投资，确保环保设施与主体工程同步建设，铅房墙体、铅门和屋顶屏蔽能力应满足防护要求，各项辐射防护与安全措施满足相关规定。

（三）落实项目施工期各项环境保护措施。合理安排施工时间、控制施工噪声，确保噪声不扰民；施工弃渣及时清运到指定场地堆存，严禁随意倾倒。

（四）应完善全院核与辐射安全管理各项规章制度及辐射事 故应急预案，将新增项目内容纳入本单位辐射环境安全管理中，及时更新射线装置的台帐等各项档案资料。

（五）应配备相应的辐射监测设备和辐射防护用品，并结合实际调整辐射工作场所监测计划。

（六）新增辐射从业人员应当按照有关要求，登录国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（http://fushe.mee.gov.cn），参加并通过辐射安全与防护考核。

三、申请许可证工作

项目辐射工作场所及相应的辐射安全与防护设施（设备）建成且满足辐射安全许可证申报条件，你单位应在项目正式投入运行前登陆四川政务服务网（http://www.sczwfw.gov.cn）向生态环境厅重新申请领取《辐射安全许可证》。

- 项目竣工环境保护验收工作

- 项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开 展竣工环境保护验收，并向我局报送相关信息。

- 五、项目运行中应重点做好以下工作

- （一）项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。全院辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1mSv/年。

- （二）加强辐射工作场所和有关环保设施的日常管理和维护， 定期检查各项辐射安全和防护以及污染防治措施，确保实时有 效、污染物稳定达标排放，防止运行故障发生。

- （三）严格按照报告表要求，对辐射工作场所实行合理的分 区管理，杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。

- （四）按照制定的辐射环境监测计划，定期开展自我监测，并记录备查。每年应委托有资质单位开展辐射环境年度监测，并将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告。

- （五）依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（>5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告生态环境厅并抄送我局。

- （六）应按有关要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前经由“全国核技术利用辐射安全申报系统”上报生态环境厅。

- （七）做好“全国核技术利用辐射安全申报系统”中本单位相关信息的维护管理工作，确保信息有效完整。

- （八）你单位对射线装置实施报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。

- 你单位应在收到本批复10个工作日内将批准后的环境影响报告表送剑阁生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

广元市生态环境局

2023年1月30日

信息公开选项：依申请公开

抄送：市辐射环境监测站，剑阁生态环境局。